## Probe Calibration
| Actual Temp | Probe data
Calculate line of best fit using least squares best fit
Measurement | Temperature thermometer (y) | Temperature from Probe (x) | x-mean(x) |  | y-mean(y) |  | estimate | difference
1 | 27.1 | 26.1 | -0.98333 | 0.96694 | -0.38333 | 0.37694 | 26.6299 | 0.47011
2 | 32.6 | 33.2 | 6.1167 | 37.4136 | 5.1167 | 31.2969 | 32.792 | -0.19202
3 | 26.7 | 25.9 | -1.1833 | 1.4003 | -0.78333 | 0.92694 | 26.4563 | 0.24369
4 | 28 | 27.3 | 0.21667 | 0.046944 | 0.51667 | 0.11194 | 27.6714 | 0.32862
5 | 24.8 | 24.6 | -2.4833 | 6.1669 | -2.6833 | 6.6636 | 25.328 | -0.52804
6 | 25.7 | 25.4 | -1.6833 | 2.8336 | -1.7833 | 3.0019 | 26.0224 | -0.32236
| 27.4833 | 27.0833 | =means |  | sum= | 42.3783 |  | 0
| count= | 6 | sum= | 48.8283
From the above, the line of best fit, y=bx + a
| b= | 0.8679 | =sum( (e * f) ) / sum( ( x - mean(x) )^2 )
| a= | 3.9776
Applied | 2011-02-12 | 0.85357
4.4351